# Приложение № 1 к Договору № ___ от «___» _________ 2021

# Техническое задание

- Общие данные

| № п.п. | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основание для разработки обоснования инвестиций | Договор с Заказчиком |
| 1.2 | Цели и задачи разработки обоснования инвестиций | Целью подготовки обоснования инвестиций (далее - ОИ) является обоснование экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект и его описание, включая основные характеристики, сроки и этапы строительства и место размещения Объекта, основные (принципиальные) архитектурно-художественные, технологические, конструктивные и объемно-планировочные, инженерно-технические и иные решения по созданию Объекта, сведения об основном технологическом оборудовании с учетом требований современных технологий производства, соответствия указанных решений современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, а также предполагаемую (предельную) стоимость Объекта, положения о возможности (невозможности) использования экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство. |
| 1.3 | Заказчик на проектно-изыскательские работы | ХП «Конгресс-Холл» |
| 1.4 | Генподрядчик на проектно-изыскательские работы | По результатам конкурса |
| 1.5 | Сведения об участке строительства: |  |
| 1.5.1 | Местоположение | г. Челябинск, районы: Тракторозаводской, Советский, Центральный, Калининский, Курчатовский |
| 1.5.2 | Границы работ | В соответствии со схемой (приложение 1 к заданию) |
| 1.6 | Принадлежность проектируемого объекта к линейным объектам, объектам производственного или непроизводственного назначения | Объект относится к линейным объектам. |
| 1.7 | Вид строительства | Новое строительство с элементами реконструкции |
| 1.8 | Сроки начала и окончания работ по разработке обоснования инвестиций | 180 календарных дней с даты подписания договора |
| 1.9 | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 1.10 | Уровень ответственности проектируемых зданий | Повышенный |
| 1.11 | Стадийность проектирования | Обоснование инвестиций |
| 1.12 | Целевое назначение объекта | Для улучшения транспортного обслуживания населения районов Тракторозаводской. Советский. Центральный, Калининский. Курчатовский с учетом их развития. |
| 1.13 | Сведения об участке и особых условиях строительства | Территория стеснена наличием проездов, расположенных поблизости зданий и густой сетью подземных коммуникаций, требующих учета и дополнительных мероприятий по созданию условий для размещения объекта, специальных мероприятий при строительстве. Необходимо учесть напряженный режим работы городского транспорта. Имеются участки построенных сооружений метрополитена и подземных выработок в ограниченно-работоспособном состоянии |
| 1.14 | Инженерная подготовка территории и благоустройство | Выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 31 декабря 2019 года)» (далее по тексту Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №563). |
| 1.15 | Основные технико-экономические показатели | Первоначальные технико-экономические параметры объекта принять по таблице 1 (приложение 2 к заданию), уточнить обоснованием инвестиций. |
| 1.16 | Необходимость разработки вариантов трассы линии | При разработке ОИ рассмотреть не менее двух вариантов трассы прохождения линий с учетом максимально возможного использования уже построенных сооружений. Провести технико-экономическое сравнение вариантов, в том числе на основании анализа цифровых геометрических и транспортных моделей, с учетом их стоимости и результатов экономических изысканий, перспектив развития городских и пригородных территорий и перспективных пассажирских корреспонденций. Материалы и результаты сравнения включить в состав обоснования инвестиций. |

2. Исходные данные

| 2.1. | Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком | 1. Распорядительный документ местного органа власти, на основании которого осуществляется обоснование инвестиций объекта. 2. Утвержденное Задание на обоснование инвестиций. 3. Сведения о возможности предоставления технических условий подключения (технологического присоединения) городских служб и технические условия эксплуатирующей организации. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4. Имеющаяся информация и результаты исследований пассажиропотоков и транспортных потоков, социологических опросов о транспортной подвижности населения, в т.ч. полученные в рамках разработки и актуализации документов транспортного планирования на территории Челябинской агломерации. 5. Информация по существующим и перспективным объёмам перевозок пассажиров и использованию общественного пассажирского транспорта с выделением основных направлений маятниковой миграции и объектов тяготения пассажиров. 6. Инженерно-ситуационные планы М1:2000. 7. Инженерно-топографические планы М 1:500. 8. Фондовые данные инженерно-геологических изысканий. 9. Материалы имеющегося проекта планировки линейного объекта. 10. Данные о собственности земельных участков. 11. Границы зон планируемого размещения объектов. |
|  |  | 12. Исполнительная документация на существующие выработки (п. 3.3.5 настоящего ТЗ) 13. Данные о социально-экономическом развитии Челябинской агломерации. 14. Действующие документы градостроительного и транспортного планирования Челябинской агломерации. 15. Существующая и перспективная схемы расселения-тяготения населения Челябинской агломерации. 16. Имеющиеся проекты планировки и межевания. Исходные данные получаются исполнителем самостоятельно с использованием систем ФГИС ТП ИСО ГД. При отсутствии в системе ФГИС ТП ИСО ГД необходимая информация предоставляется Заказчиком |
| 2.2 | Исходные данные в области нормирования | Обоснование инвестиций выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 31 декабря 2019 года)». |

3. Основные требования

| 3.1 | Инженерные изыскания (с выполнением технических отчетов) | Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологические, археологические, в объеме необходимом для принятия обоснованных решений по основным характеристикам Объекта, срокам и этапам строительства, месте размещения объекта, основным (принципиальным) архитектурно-художественным, технологическим, конструктивным и объемно-планировочным, инженерно-техническим и иным решениям по созданию Объекта. Материалы изысканий и обследований должны содержать все необходимые данные о природных и техногенных условиях территории предполагаемого размещения Объекта и обеспечивать: - обоснование выбора трассы Объекта; - возможность принятия основных технических решений по конструктивным элементам Объекта, обеспечивающих безопасность на этапах строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации; - возможность разработки мероприятий по охране окружающей среды; - возможность принятия решения о необходимости разработки специальных технических условий для целей строительства и последующей эксплуатации Объекта; - возможность принятия решений о необходимости назначения инженерных мероприятий по защите Объекта и потребителей транспортных услуг от воздействия опасных природных и техногенных факторов. До начала проведения изысканий и обследований разработать задание на проведение изысканий и согласовать его с Заказчиком. В состав задания должна входить программа проведения изысканий. Результаты изысканий должны быть оформлены в виде технических отчетов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Осуществить сбор сведений о памятниках истории, археологии и культуры, о территориях с особым статусом, находящихся в зоне влияния трассы линии, подтверждённые соответствующими уполномоченным органами государственной власти, технических условий на разработку мероприятий по защите указанных объектов. Провести необходимые обследования и получить документы от уполномоченных органов государственной власти, необходимые для принятия решения о предварительных объемах, сроках и стоимости археологических обследований и раскопок в районе размещения Объекта, проведении мероприятий по защите памятников культурного наследия, поиска, обнаружения и определения мест воинских захоронений. |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Экономические изыскания | Выполнить экономические изысканий в объеме достаточном для принятия основных проектных решений. Требования к экономическим изысканиям: Выполнить экономические изыскания в объеме, необходимом для: - обоснования необходимости и социально-экономической целесообразности строительства и развития Объекта; - принятия решения о трассе линии Объекта с учетом прогнозируемого пассажирского потока и провозной способности линии; - определения объемов работ и необходимых инвестиций в строительство Объекта; - обоснования количества этапов строительства, очередности и сроков их выполнения; - рассмотрения транспортно-экономической характеристики зоны тяготения. Провести анализ транспортно-экономического развития зоны тяготения: - выполнить сбор и анализ данных о социально-экономическом положении зоны тяготения за последние годы; - выполнить формирование базы данных социально-экономической статистики по транспортным районам для моделирования существующей ситуации; - выполнить сбор и анализ данных о перспективах и направлениях развития зоны тяготения на основании программ и документов стратегического, градостроительного и транспортного планирования. При проведении экономических изысканий осуществить сбор сведений о развитии прилегающих к Объекту территории, в том числе в части объектов федерального, регионального, муниципального и местного значения, планируемых к размещению в зоне тяготения Объекта, планируемой застройке прилегающих территорий, зонирования земельных участков и правил их землепользования и т.д. При проведении экономических изысканий учесть документы территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Провести обследование пассажирских потоков на территории зоны тяготения Объекта в том числе: - определить ключевые транспортные узлы для проведения обследований транспортных потоков; - подготовить и провести натурные обследования транспортных потоков. При проведении экономических изысканий провести сбор сведений об источниках строительных материалов и изделий. В состав ОИ включить ситуационный план, на который нанести сведения о перспективах развития прилегающей территории, зонах тяготения транспорта, источниках строительных материалов. |
| 3.2 | Технический отчет «Расчетный прогноз влияния процесса строительства на существующие здания и сооружения» | Требуется Выполнить обследование района размещения Объекта в объеме, необходимом для принятия решения о необходимости учета в составе затрат на создание Объекта, стоимости обследования территорий на наличие факторов возникновения чрезвычайных ситуаций, наличия взрывоопасных предметов, условий возникновения техногенных катастроф. |
| 3.3 | Необходимость разработки разделов: | Дополнительно в состав ОИ включить следующие разделы: - материалы имущественно-правовой инвентаризации; - отчеты об оценке; - документы согласований, технические требования и условия; - отчет о проведенном транспортном моделировании |
| 3.3.1 | Раздел 1. «Пояснительная записка» | Требуется |
| 3.3.1.1 | Подраздел «Исходные данные и условия для подготовки обоснования инвестиций» | Требуется |
| 3.3.1.2 | Подраздел «Описание вариантов размещения объекта капитального строительства на земельных участках» | Разработать 2-а варианта размещения объекта. Разработка предложений по технологическим и объемно-планировочным решениям объектов капитального строительства по каждому варианту. Расчет прогнозного пассажиропотока и определение транспортной работы по участкам сети городского рельсового транспорта по каждому варианту. Оценка требуемого количества и определение ключевых технических характеристик подвижного состава по каждому варианту. Определение требуемых технических и эксплуатационных параметров (пропускная способность, техническая и эксплуатационная скорость) по каждому варианту. Определение перечня и оценка затрат на выкуп подлежащих изъятию земельных участков и объектов капитального строительства для каждого варианта. Расчет капитальных затрат по каждому варианту. Оценка совокупных эксплуатационных затрат по каждому варианту. Расчёт показателей социально-экономической эффективности реализации по каждому варианту, включая: Прямые эффекты; Эффекты от экономии времени в пути; Эффекты от роста безопасности движения; Эффекты от снижения вредных выбросов. Расчет бюджетной эффективности в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 г. N 590 и приказа Минэкономразвития России от 27.03.2019г №167. Определение наиболее эффективного варианта по соотношению совокупного социально-экономического эффекта, бюджетной эффективности и капитальных и эксплуатационных затрат на 30-летний период эксплуатации по каждому из вариантов. Согласование рекомендуемого варианта с Заказчиком. Определение этапности реализации рекомендуемого варианта. Предложения по срокам и размерам бюджетного финансирования по годам. |
| 3.3.1.3 | Подраздел «Сведения о земельных участках, изъятие которых для государственных или муниципальных нужд планируется в целях строительства объекта» | Требуется |
| 3.3.1.4 | Подраздел «Сведения о размере средств, требующихся в связи с планируемым изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд» | Требуется |
| 3.3.1.5 | Подраздел «Сведения о Предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно- технического обеспечения» | Требуется. Осуществить оценку затрат на компенсацию ущерба, вызванного необходимостью реконструкции объектов капитального строительства, принадлежащих третьим лицам, в целях строительства Объекта. Оценку провести в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности. |
| 3.3.1.6 | Подраздел «Технико-экономические показатели объекта капитального строительства» | Требуется |
| 3.3.1.7 | Подраздел «Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства» | Требуется |
| 3.3.1.8 | Подраздел «Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии, а также о возможности предоставления технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения» | Требуется. В процессе подготовки ОИ получить все необходимые технические требования и документы о возможности присоединения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. Разработать решения по подключению Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. |
| 3.3.2 | Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» | Требуется |
| 3.3:2; 1 | Подраздел «Ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка» | Требуется |
| 3.3.2.2 | Подраздел «Трасса линии и организация эксплуатации» | Требуется |
| 3.3.3 | Раздел 3. «Основные (принципиальные) архитектурно художественные решения» | Требуется |
| 3.3.4 | Раздел 4. «Основные (принципиальные) технологические решения» | Требуется |
| 3.3.5 | Раздел 5. «Основные (принципиальные) конструктивные и объемно-планировочные решения» | Требуется Учесть наличие существующих выработок в полном объеме согласно исполнительной документации |
| 3.3.6 | Раздел 6. «Сведения об основном технологическом оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения и об инженерно- технических решениях» | Требуется. Учесть эксплуатацию подвижного состава с правым расположением дверей. Рассмотреть возможность использование подвижного состава с двухсторонней посадкой. Провести технико-экономическое сравнения вариантов. |
| 3.3.7 | Раздел 7. «Проект организации строительства» | Требуется. Учесть наличие в составе имущественного комплекса объектов метрополитена тоннеле-проходческого комплекса «Ловат» и, в том числе, использовать его при проходке новых выработок. При разработке ОИ предусмотреть выделение участков производства работ и этапов строительства Объекта. Количество и состав участков производства работ и этапов определить исходя из необходимости минимизации стоимости и сроков строительства Объекта. Решения по участкам и этапам производства работ согласовать с Заказчиком. |
| 3.3.8 | Раздел 8. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» | Требуется. |
| 3.3.9 | Раздел 9. «Мероприятия по охране окружающей среды» | Требуется. |
| 3.3.10 | Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | Требуется. |
| 3.3.11 | Раздел 11. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» | Требуется. |
| 3.3.12 | Раздел 12. «Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства» | Требуется. Предполагаемую (предельную) стоимость строительства Объекта рассчитать с использованием укрупненных нормативов цены строительства, включенных в федеральный реестр сметных нормативов. При расчете предполагаемой (предельной) стоимости строительства предусмотреть затраты, не учитываемые укрупненными нормативами цены строительства, в том числе: - стоимость разработки проектной и рабочей документации; - стоимость подготовки территории строительства, очистки территории строительства от леса и кустарника; - проведение специальных мероприятий; - замену грунта, непригодного для строительства; - утилизацию непригодного грунта и иных отходов строительства на полигонах ТБО; - реконструкцию объектов капитального строительства, принадлежащих третьим лицам, в целях освобождения площадки строительства; - мероприятия, связанные с охраной окружающей среды; - устройство регуляционных сооружений; - сооружения, устройства и оборудование сигнализации, связи; - устройство средств технического регулирования дорожного движения (светофорных объектов), информационных табло, других элементов интеллектуальных транспортных систем; - устройство пешеходных ограждений; - строительство очистных сооружений; - установку фундаментов и опорных конструкций под дорожные знаки; - строительство и содержание временных автомобильных дорог и инженерных сетей; - получение электроэнергии от передвижных электростанций; - устройство мероприятий для маломобильных групп населения; - ущерб, наносимый водным биоресурсам; - ущерб, наносимый животному миру; - затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства; - авторский надзор в период строительства объекта; - проведение строительного контроля (постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»); - проведение работ по экологическому контролю (мониторингу); - затраты, связанные с изъятием земельных участков и размещенных на них объектов недвижимого имущества в целях строительства объекта; - затраты, связанные с временным занятием земельных участков (аренда, компенсация причинных убытков, рекультивация и т.д.) на период строительства; - затраты, связанные с компенсаций правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих во вновь устанавливаемые в связи с размещением объекта границы территорий с особыми условиями использовании, накладываемых обременений; - затраты на компенсацию правообладателям объектов капитального строительства, реконструкция которых необходима в целях строительства объекта, всех видов убытков, вызванных такой реконструкцией; - контроль эксплуатирующими организациями за переустройством сетей инженерно-технического обеспечения; - снос зданий и сооружений, в том числе принадлежащих третьим лицам; - компенсацию за снос зеленых насаждений, в том числе произрастающих на землях населенных пунктов; - компенсацию затрат, связанных с расселением (переселением) жителей из подлежащих сносу жилых строений в рамках действующего законодательства; - компенсацию муниципальным образованиям, необходимую для выселения граждан, занимающих жилые помещения на основе договоров социального найма (при необходимости); - компенсацию за сносимые строения и садово-огородные насаждения, возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (при необходимости); - проведение работ по землеустройству (образованию земельных участков), технической инвентаризации и постановке на государственный кадастровый учет объектов, законченных строительством, а также оплату государственной пошлины на государственную регистрацию прав и перехода прав на земельные участки и объекты недвижимости; - на совершение действий по государственной регистрации обременений прав на земельные участки, возникающие при строительстве объекта, в связи с резервированием и изъятием земельных участков; - проведение комплекса землеустроительных работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, переводу земельных участков в категорию земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, а также изменение разрешённого использования участков; - проведение комплекса работ по обозначению на местности границ охранных зон объекта, включающего в себя работы по закреплению межевыми знаками границ; - проведение работ по приемочной диагностике; - проведение обследования, диагностики (с составлением паспортов) и испытания инженерных сооружений, мостов и путепроводов и других объектов, испытания на сплошность свай, на пусконаладочные работы и пр.; - контрольно-исполнительную съемку; - составление технического плана; - непредвиденные работы и затраты в размере 10%; - другие затраты, неучтенные укрупненными нормативами цены строительства. |
| 3.3.13 | Раздел 13. «Проект задания на проектирование» | Требуется. До направления ОИ на технологический и ценовой аудит согласовать проект задания с Заказчиком. |

4. Дополнительные требования

|  | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Требование о разработке градостроительной документации | Откорректировать документацию по планировке территории (выполняется при необходимости) |
| 4.2 | Требования по передаче документации | Передать Заказчику - 2 экз. на бумажном + 2 экз. на электронном носителе Документацию и отчеты передать Заказчику по установленному в договоре графику работ, в книгах и на электронном носителе (формате .pdf и в форматах среды разработки (.doc; .xls; .dwg и т.д.), включая все необходимые электронные библиотеки, шрифты, шейп-файлы и т.д., обеспечивающие однозначное соответствие электронной и бумажной версий переданной документации. Бумажные экземпляры документации заверить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии документации требованиям действующего законодательства и задания. Подготовить ОИ к передаче для проведения технологического и ценового аудита. Оформить и сдать Заказчику презентационный материал, цифровые 3D-модели объекта, а также выполнить визуализацию объекта на плакатах различных форматов. |
| 4.3 | Согласование документации | Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении разрабатываемой документации Заказчиком в установленном им порядке до проведения технологического и ценового аудита, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика, вносить в документацию по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. Участвовать по просьбе Заказчика без дополнительной оплаты в публичных презентациях, консультациях, слушаниях и защите разрабатываемой документации. |
| 4.4 | Требование о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | После согласования разрабатываемой документации Заказчиком и направления им её в орган, уполномоченный на проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, обеспечить получение положительного заключения по результатам проведенного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта по разработанной документации. |

Заказчик:

Генеральный директор /   __________________________ / В.С. Передерий/

Подрядчик:

Директор /   ______________________________________ / /

Приложение 2

Обоснование инвестиций, осуществляемых

в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства

«Строительство метрополитена города Челябинска с интеграцией в трамвайную сеть»

Таблица технико-экономических показателей.

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина линий в двухпутном исчислении | км | 11 |
| 2 | Максимальное количество линий | шт | 2 |
| 3 | Количество станций глубокого заложения | шт | 2 |
| 4 | Количество станций мелкого заложения | шт | 2 |
| 5 | Наименьший радиус кривой подземных магистральных участков трассы в плане | м | 500* |
| 6 | Наибольший продольный уклон | ‰ | 40* |
| 7 | Максимальные размеры движения | пар составов в час | 40* |
| 8 | Минимальный интервал движения | Мин | 1,5 |
| 9 | Максимальная провозная способность линии | Пасс/час | 15000 |
| 10 | Подвижной состав | тип | Трамвайный вагон |
| 11 | Максимальное количество вагонов в составе | шт | 3 |
| 12 | Расположение контактного провода |  | верхнее |
| 13 | Количество этапов строительства | шт | 2 |
| 14 | Продолжительность строительства | год | 4 |
| 15 | Максимальная стоимость строительства | млрд.руб. | 45 |

*- Показатели могут уточняться при разработке ОИ